| Время час | Напряж кВ | РПН | Показания счётчиков яч.12 |  | Показания счётчиков яч.14 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1сек/10 | 1Т | Акт. | Реакт. | Акт. | Реакт. |  |
| 4 | 10.5 | 4 | 699.89 | 393.30 | 2148.49 | 694.22 |  |
| 5 | 10.5 | 4 | 699.90 | 393.32 | 2148.57 | 694.27 |  |
| 6 | 10.5 | 4 | 699.90 | 393.34 | 2148.67 | 694.32 |  |
| 7 | 10.5 | 4 | 699.91 | 393.37 | 2148.79 | 694.38 |  |
| 8 | 10.5 | 4 | 699.92 | 393.39 | 2148.91 | 694.44 |  |
| 9 | 10.5 | 4 | 699.92 | 393.41 | 2149.06 | 694.50 |  |
| 10 | 10.5 | 4 | 699.93 | 393.42 | 2149.22 | 694.56 |  |
| 11 | 10.5 | 4 | 699.94 | 393.44 | 2149.38 | 694.63 |  |
| 12 | 10.5 | 4 | 699.94 | 393.46 | 2149.55 | 694.69 |  |
| 13 | 10.5 | 4 | 699.95 | 393.48 | 2149.73 | 694.77 |  |
| 14 | 10.5 | 4 | 699.96 | 393.50 | 2149.90 | 694.83 |  |
| 15 | 10.5 | 4 | 699.96 | 393.52 | 2150.08 | 694.90 |  |
| 16 | 10.5 | 4 | 699.97 | 393.54 | 2150.24 | 694.97 |  |
| 17 | 10.5 | 4 | 699.98 | 393.56 | 2150.42 | 695.04 |  |
| 18 | 10.5 | 4 | 699.98 | 393.58 | 2150.57 | 695.10 |  |
| 19 | 10.5 | 4 | 699.99 | 393.60 | 2150.76 | 695.18 |  |
| 20 | 10.5 | 4 | 700.00 | 393.62 | 2150.92 | 695.24 |  |
| 21 | 10.5 | 4 | 700.00 | 393.64 | 2151.12 | 695.32 |  |
| 22 | 10.5 | 4 | 700.01 | 393.66 | 2151.30 | 695.39 |  |
| 23 | 10.5 | 4 | 700.02 | 393.68 | 2151.50 | 695.47 |  |
| 24 | 10.5 | 4 | 700.02 | 393.70 | 2151.64 | 695.53 |  |
| 1 | 10.5 | 4 | 700.03 | 393.72 | 2151.76 | 695.59 |  |
| 2 | 10.5 | 4 | 700.04 | 393.74 | 2151.86 | 695.65 |  |
| 3 | 10.5 | 4 | 700.04 | 393.77 | 2151.97 | 695.72 |  |
| 4 | 10.5 | 4 | 700.05 | 393.79 | 2152.06 | 695.78 |  |

Контрольные замеры  нагрузок  на пс «Автоград» на 20.06.18г.

температура ночная - +18                        дневная-  +37

И.о.нач.ЦЭС:                                               А.Л.Сопильняк