| Время час | Напряж кВ | РПН полож | Показания счётчиков яч.46 |  | Показания счётчиков яч.48 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2с/10 | 2Т | Акт. | Реакт. | Акт. | Реакт. |  |
| 4 | 10.5 | 4 | 2449.51 | 873.69 | 976.76 | 621.21 |  |
| 5 | 10.5 | 4 | 2449.58 | 873.74 | 976.80 | 621.30 |  |
| 6 | 10.5 | 4 | 2449.65 | 873.80 | 976.84 | 621.39 |  |
| 7 | 10.5 | 4 | 2449.73 | 873.86 | 976.89 | 621.49 |  |
| 8 | 10.5 | 4 | 2449.82 | 873.92 | 976.94 | 621.51 |  |
| 9 | 10.5 | 4 | 2449.92 | 873.99 | 976.98 | 621.67 |  |
| 10 | 10.5 | 4 | 2450.04 | 874.07 | 977.02 | 621.75 |  |
| 11 | 10.5 | 4 | 2450.15 | 874.14 | 977.07 | 621.85 |  |
| 12 | 10.5 | 4 | 2450.31 | 874.23 | 977.14 | 621.97 |  |
| 13 | 10.5 | 4 | 2450.46 | 874.33 | 977.21 | 622.09 |  |
| 14 | 10.5 | 4 | 2450.59 | 874.42 | 977.27 | 622.22 |  |
| 15 | 10.5 | 4 | 2450.71 | 874.49 | 977.35 | 622.35 |  |
| 16 | 10.5 | 4 | 2450.82 | 874.54 | 977.41 | 622.46 |  |
| 17 | 10.5 | 4 | 2450.95 | 874.61 | 977.47 | 622.59 |  |
| 18 | 10.5 | 4 | 2451.07 | 874.66 | 977.53 | 622.70 |  |
| 19 | 10.5 | 4 | 2451.22 | 874.73 | 977.59 | 622.82 |  |
| 20 | 10.5 | 4 | 2451.35 | 874.79 | 977.66 | 622.95 |  |
| 21 | 10.5 | 4 | 2451.51 | 874.86 | 977.74 | 623.10 |  |
| 22 | 10.5 | 4 | 2451.66 | 874.93 | 977.81 | 623.24 |  |
| 23 | 10.5 | 4 | 2451.81 | 875.00 | 977.89 | 623.39 |  |
| 24 | 10.5 | 4 | 2451.94 | 875.05 | 977.97 | 623.55 |  |
| 1 | 10.5 | 4 | 2452.03 | 875.10 | 978.04 | 623.68 |  |
| 2 | 10.5 | 4 | 2452.13 | 875.18 | 978.11 | 623.83 |  |
| 3 | 10.5 | 4 | 2452.22 | 875.24 | 978.18 | 623.97 |  |
| 4 | 10.5 | 4 | 2452.30 | 875.30 | 978.24 | 624.09 |  |

Контрольные замеры  нагрузок  на пс «Автоград» на 20.06.18г.

температура ночная - +18                        дневная- +37

И.о.нач. ЦЭС:                                               А.Л.Сопильняк