## прил 1
Приложение N 1
к Методическим указаниям
по определению размера платы
за технологическое присоединение
к электрическим сетям
Расходы
на строительство введенных в эксплуатацию объектов электросетевого хозяйства
для целей технологического присоединения и для целей реализации иных мероприятий
инвестиционной программы территориальной сетевой организации
МУП "Жилкомсервис", г. Сосновоборск
N п/п | Объект электросетевого хозяйства | Год ввода объекта | Уровень напряжения, кВ | Протяженность (для линий электропередачи), м | Пропускная способность, кВт/Максимальная мощность, кВт | Расходы на строительство объекта, тыс. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Строительство воздушных линий | - | - | - | - | -
1.j | Материал опоры (деревянные (j = 1), металлические (j = 2), железобетонные (j = 3)) | - | - | - | - | -
1.j.k | Тип провода (изолированный провод (k = 1), неизолированный провод (k = 2)) | - | - | - | - | -
1.j.k.l | Материал провода (медный (l = 1), стальной (l = 2), сталеалюминиевый (l = 3), алюминиевый (l = 4)) | - | - | - | - | -
1.j.k.l.m | Сечение провода (диапазон до 50 квадратных мм включительно (m = 1), от 50 до 100 квадратных мм включительно (m = 2), от 100 до 200 квадратных мм включительно (m = 3), от 200 до 500 квадратных мм включительно (m = 4), от 500 до 800 квадратных мм включительно (m = 5), свыше 800 квадратных мм (m = 6))
... | <пообъектная расшифровка>
2. | Строительство кабельных линий | - | - | - | - | -
2.j | Способ прокладки кабельных линий (в траншеях (j = 1), в блоках (j = 2), в каналах (j = 3), в туннелях и коллекторах (j = 4), в галереях и эстакадах (j = 5), горизонтальное наклонное бурение (j = 6)) | - | - | - | - | -
2.j.k | Одножильные (k = 1) и многожильные (k = 2) | - | - | - | - | -
2.j.k.l | Кабели с резиновой и пластмассовой изоляцией (l = 1), бумажной изоляцией (l = 2) | - | - | - | - | -
2.j.k.l.m | Сечение провода (диапазон до 50 квадратных мм включительно (m = 1), от 50 до 100 квадратных мм включительно (m = 2), от 100 до 200 квадратных мм включительно (m = 3), от 200 до 500 квадратных мм включительно (m = 4), от 500 до 800 квадратных мм включительно (m = 5), свыше 800 квадратных мм (m = 6))
... | <пообъектная расшифровка>
3. | Строительство пунктов секционирования | - | - | - | - | -
3.j | Реклоузеры (j = 1 распределительные пункты (РП) (j = 2), переключательные пункты (ПП) (j = 3) | - | - | - | - | -
3.j.k | Номинальный ток до 100 А включительно (k = 1), от 100 до 250 А включительно (k = 2), от 250 до 500 А включительно (k = 3), от 500 А до 1 000 А включительно (k = 4), свыше 1 000 А (k = 5)
... | <пообъектная расшифровка>
4. | Строительство трансформаторных подстанций (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП), с уровнем напряжения до 35 кВ | - | - | - | - | -
4.j | Трансформаторные подстанции (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП) | - | - | - | - | -
4.j.k | Однотрансформаторные (k = 1), двухтрансформаторные и более (k = 2) | - | - | - | - | -
4.j.k.l | Трансформаторная мощность до 25 кВА включительно (l = 1), от 25 до 100 кВА включительно (l = 2), от 100 до 250 кВА включительно (l = 3), от 250 до 500 кВА (l = 4), от 500 до 900 кВА включительно (l = 5), свыше 1000 кВА (l = 6)
... | <пообъектная расшифровка>
5. | Строительство распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ | - | - | - | - | -
5.j | Распределительные трансформаторные подстанции (РТП) | - | - | - | - | -
5.j.k | Однотрансформаторные (k = 1), двухтрансформаторные и более (k = 2) | - | - | - | - | -
5.j.k.l | Трансформаторная мощность до 25 кВА включительно (l = 1), от 25 до 100 кВА включительно (l = 2), от 100 до 250 кВА включительно (l = 3), от 250 до 500 кВА (l = 4), от 500 до 900 кВА включительно (l = 5), свыше 1000 кВА (l = 6)
... | <пообъектная расшифровка>
6. | Строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС) | - | - | - | - | -
6.j | ПС 35 кВ (j = 1), ПС 110 кВ и выше (j = 2)
... | <пообъектная расшифровка>
Начальник ПЭО | [5 empty] | Н.Л. Санарова

## прил 2
Приложение N 2
к Методическим указаниям
по определению размера платы
за технологическое присоединение
к электрическим сетям
Расходы
на выполнение мероприятий по технологическому
присоединению, предусмотренным подпунктами "а" и "в"
пункта 16 Методических указаний, за 2015, 2016, 10 мес. 2017, 2018.
МУП "Жилкомсервис", г. Сосновоборск
N п/п | Наименование мероприятий | Информация для расчета стандартизированной тарифной ставки С1 |  |  | Расходы на одно присоединение (руб. на одно ТП)
|  | Расходы по каждому мероприятию (руб.) | Количество технологических присоединений (шт.) | Объем максимальной мощности (кВт)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
2015 год
1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю | 20116.72 | 9 | 1508 | 13.34
2. | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ | 6439.16 | 9 | 1508 | 4.27
2016 год
1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю | 2279.744 | 43 | 1273.6 | 1.79
2. | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ | 2063.232 | 43 | 1273.6 | 1.62
с 01.01.2017 по 01.11.2017 год
1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю | 12858.246 | 9 | 485.4 | 26.49
2. | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ | 5654.91 | 9 | 485.4 | 11.65
2018 год
1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю | 15131.52 | 9 | 485.4 | 31.1733
2. | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ | 10455.3 | 9 | 485.4 | 21.5396
Начальник ПЭО |  |  |  |  | Н.Л. Санарова

## прил 3
Приложение N 3
к Методическим указаниям
по определению размера платы
за технологическое присоединение
к электрическим сетям
Расчет
фактических расходов на выполнение мероприятий по технологическому
присоединению, предусмотренных подпунктами "а" и "в" пункта 16 Методических указаний,
МУП "Жилкомсервис", г. Сосновоборск
тыс. руб.
N п/п | Показатели | Данные за 10 мес. 2017 год | Данные за 2016 год | Данные за 2015 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. | Расходы по выполнению мероприятий по технологическому присоединению, всего | 18513.155 | 4342.97 | 26555.87
1.1. | Вспомогательные материалы
1.2. | Энергия на хозяйственные нужды
1.3. | Оплата труда ППП | 6577.87 | 1439.33 | 9671.09
1.4. | Отчисления на страховые взносы | 1986.49 | 434.67 | 2920.63
1.5. | Прочие расходы, всего, в том числе: | 9067.21 | 2262.16 | 12699.59
1.5.1. | - работы и услуги производственного характера | 6238.07 | 1643.1 | 8540.07
1.5.2. | - налоги и сборы, уменьшающие налогооблагаемую базу на прибыль организаций, всего
1.5.3. | - работы и услуги непроизводственного характера, в том числе: | 2829.14 | 619.06 | 4159.52
1.5.3.1. | услуги связи
1.5.3.2. | расходы на охрану и пожарную безопасность
1.5.3.3. | расходы на информационное обслуживание, иные услуги, связанные с деятельностью по технологическому присоединению
1.5.3.4. | плата за аренду имущества
1.5.3.5. | транспортные расходы
1.6. | Внереализационные расходы, всего | 881.585 | 206.81 | 1264.56
1.6.1. | - расходы на услуги банков
1.6.2. | - % за пользование кредитом
1.6.3. | - прочие обоснованные расходы | 881.585 | 206.81 | 1264.56
1.6.4. | - денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)
Начальник ПЭО |  |  |  | Н.Л. Санарова

## прил 4
Приложение N 4
к Методическим указаниям
по определению размера платы
за технологическое присоединение
к электрическим сетям
Результаты
расчета экономически обоснованных расходов на выполнение
мероприятий по технологическому присоединению,
предусмотренных подпунктами "а" и "в" пункта 16
Методических указаний
МУП "Жилкомсервис", г. Сосновоборск
руб. на одно присоединение
N п/п | Показатели | Данные на 2018 год | Данные за 10 мес. 2017 год | Данные за 2016 год | Данные за 2015 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю
1. | МУП "Жилкомсервис", г. Сосновоборск | 31.1733 | 26.49 | 1.79 | 13.34
2. Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ
1. | МУП "Жилкомсервис", г. Сосновоборск | 21.5396 | 11.65 | 1.62 | 4.27
Начальник ПЭО |  |  |  |  | Н.Л. Санарова

## прил 5
Приложение N 5
к Методическим указаниям
по определению размера платы
за технологическое присоединение
к электрическим сетям
Сведения
о строительстве линий электропередачи при технологическом
присоединении энергопринимающих устройств максимальной
мощностью менее 8 900 кВт и на уровне напряжения ниже 35 кВ
МУП "Жилкомсервис", г. Сосновоборск
N п/п | Объект электросетевого хозяйства | Год ввода объекта | Уровень напряжения, кВ | Протяженность (для линий электропередачи), м | Присоединенная максимальная мощность, кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | Строительство воздушных линий | - | - | - | -
1.j | Материал опоры (деревянные (j = 1), металлические (j = 2), железобетонные (j = 3)) | - | - | - | -
1.j.k | Тип провода (изолированный провод (k = 1), неизолированный провод (k = 2)) | - | - | - | -
1.j.k.l | Материал провода (медный (l = 1), стальной (l = 2), сталеалюминиевый (l = 3), алюминиевый (l = 4)) | - | - | - | -
1.j.k.l.m | Сечение провода (диапазон до 25 квадратных мм включительно (m = 1), от 25 до 50 квадратных мм включительно (m = 2), от 50 до 75 квадратных мм включительно (m = 3), от 75 до 100 квадратных мм включительно (m = 4), от 100 до 200 квадратных мм включительно (m = 5), свыше 200 квадратных мм (m = 6))
... | <пообъектная расшифровка>
2. | Строительство кабельных линий | - | - | - | -
2.j | Способ прокладки кабельных линий (в траншеях (j = 1), в блоках (j = 2), в каналах (j = 3), в туннелях и коллекторах (j = 4), в галереях и эстакадах (j = 5)) | - | - | - | -
2.j.k | Одножильные (k = 1) и многожильные (k = 2) | - | - | - | -
2.j.k.l | Кабели с резиновой и пластмассовой изоляцией (l = 1), бумажной изоляцией (l = 2) | - | - | - | -
2.j.k.l.m | Сечение провода (диапазон до 25 квадратных мм включительно (m = 1), от 25 до 50 квадратных мм включительно (m = 2), от 50 до 75 квадратных мм включительно (m = 3), от 75 до 100 квадратных мм включительно (m = 4), от 100 до 200 квадратных мм включительно (m = 5), свыше 200 квадратных мм (m = 6))
... | <пообъектная расшифровка>
Начальник ПЭО |  |  |  |  | Н.Л. Санарова

## ТУ
|  | УТВЕРЖДАЮ | [15 empty] | УТВЕРЖДАЮ
|  | Директор МУП "Жилкомсервис" | [15 empty] | Директор МУП "Жилкомсервис"
|  | ________________ О.Н. Наумчик | [15 empty] | _______________ О.Н. Наумчик
"_____" _______________ 2017г.
Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) на 2018 год | [11 empty] | Выписка из штатного расписания на 2018 год
[7 empty] | Должность (специальность, профессия), класс (категория) квалификация | Разряд | К-во ед. | Тариф. коэф. | Месяч. тариф. ставка (руб.) | Надбавки (доплаты),руб. | [5 empty] | Зарплата в месяц, руб. | ЧТС, руб. час | Нормативная трудоемкость, час | ФОТ, руб.
№ п/п | Наименование статей затрат | Стоимость, рублей |  |  | 26.49 | 485.4 | [5 empty] | Надбавка |  | ночные 40% (руб.) | Премия |  | PP 60% (руб.)
1 | Фонд оплаты труда | 669.71 | 6577.8733 | 5121.869 | 10.5519 | 39.8333 | [5 empty] | % | сумма (руб.) |  | % | сумма (руб)
2 | Страховые взносы - 30% | 200.91 | 1973.3244 | 1536.5378 | 3.1655 | 11.9498 | Инженер-энергетик | 9 | 1 | 1.866 | 14023.6618 | 10 | 1402.3662 |  | 0.1 | 15.426 | 9264.8724 | 24706.3263 | 150.26 | 2.4167 | 363.13
3 | Отчисления на социальное страхование - 0,2 % | 1.34 | 13.1688 | 10.2482 | 0.021113 | 0.079701 | Начальник ТОКЭ | 12 | 1 | 2.535 | 19051.4376 | 5 | 1905.1438 |  | 10 | 2095.6581 | 13831.3437 | 36883.5832 | 224.33 | 1.3667 | 306.58
4 | Общеэксплуатационные расходы | 288.04 | 2829.1395 | 2202.8985 | 4.5383 | 17.1322 | Итого | [12 empty] | 3.7833 | 669.71
5 | Транспортные расходы (выезд на объект) | 441.22 | 6238.07 | 3374.4024 | 6.9518 | 26.2431
6 | Всего расходов | 1601.22
7 | Рентабельность 5% | 80.06 | 881.5762 | 612.2901 | 1.2614 | 4.7618
8 | Итого с рентабельностью 5% | 1681.28 | 18513.1522 | 12858.246
9 | НДС 18% | 302.63 |  |  |  |  | Начальник ПЭО | [11 empty] | Н.Л. Санарова
10 | Итого с НДС | 1983.91
Начальник ПЭО |  | Н.Л. Санарова

## Проверка ТУ
|  | УТВЕРЖДАЮ | [14 empty] | УТВЕРЖДАЮ
|  | Директор МУП "Жилкомсервис" | [14 empty] | Директор МУП "Жилкомсервис"
|  | _______________ О.Н. Наумчик | [14 empty] | _______________ О.Н. Наумчик
"_____" _______________ 2017г.
Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий (ТУ) на 2018 год | [10 empty] | Выписка из штатного расписания на 2018 год
[6 empty] | Должность (специальность, профессия), класс (категория) квалификация | Разряд | К-во ед. | Тариф. коэф. | Месяч. тариф. ставка (руб.) | Надбавки (доплаты),руб. | [5 empty] | Зарплата в месяц, руб. | ЧТС, руб. час | Нормативная трудоемкость, час | ФОТ, руб.
№ п/п | Наименование статей затрат | Стоимость, рублей |  | 11.65 | 485.4 | [5 empty] | вредн. условия |  | ночные 40% (руб.) | Премия |  | PP 60% (руб.)
1 | Фонд оплаты труда | 299.11 | 1456.0042 | 2.9996 | 25.7476 | [5 empty] | % | сумма (руб.) |  | % | сумма (руб)
2 | Страховые взносы - 30% | 89.73 | 436.7867 | 0.89985 | 7.724 | Начальник ТОКЭ | 12 | 1 | 2.535 | 19051.4376 | 5 | 1905.1438 |  | 10 | 2095.6581 | 13831.3437 | 36883.5832 | 224.33 | 1.3333 | 299.11
3 | Отчисления на социальное страхование - 0,2 % | 0.6 | 2.9207 | 0.006017 | 0.051648 | Итого | [12 empty] | 1.3333 | 299.11
4 | Общеэксплуатационные расходы | 128.65 | 626.241 | 1.2902 | 11.0743
5 | Транспортные расходы (выезд на объект) | 588.2933 | 2863.6676 | 5.8996 | 50.6407
6 | Всего расходов | 1106.38
7 | Рентабельность 5% | 55.32 | 269.2861 | 0.55477 | 4.762
8 | Итого с рентабельностью 5% | 1161.7 | 5654.9062 |  |  | Начальник ПЭО | [11 empty] | Н.Л. Санарова
9 | НДС 18% | 209.11
10 | Итого с НДС | 1370.81
Начальник ПЭО |  | Н.Л. Санарова