| Время час | Напряж кВ | РПН полож | Показания счётчиков яч.46 |  | Показания счётчиков яч.48 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2с/10 | 2Т | Акт. | Реакт. | Акт. | Реакт. |  |
| 5 | 10.4 | 4 | 5100.00 | 1713.83 | 2347.37 | 1498.25 |  |
| 6 | 10.3 | 4 | 5100.08 | 1713.37 | 2347.37 | 1498.25 |  |
| 7 | 10.2 | 4 | 5100.18 | 1713.37 | 2347.37 | 1498.26 |  |
| 8 | 10.1 | 4 | 5100.30 | 1713.37 | 234.38 | 1498.27 |  |
| 9 | 10.1 | 4 | 5100.40 | 1713.37 | 2347.38 | 1498.28 |  |
| 10 | 10.1 | 4 | 5100.56 | 1714.03 | 2347.38 | 1498.29 |  |
| 11 | 10.1 | 4 | 5100.67 | 1714.07 | 2347.38 | 1498.29 |  |
| 12 | 10.1 | 4 | 5100.79 | 1714.11 | 2347.38 | 1498.30 |  |
| 13 | 10.1 | 4 | 5100.94 | 1714.17 | 2347.38 | 1498.31 |  |
| 14 | 10.1 | 4 | 5101.07 | 1714.21 | 2347.39 | 1498.32 |  |
| 15 | 10.1 | 4 | 5101.19 | 1714.26 | 2347.42 | 1498.38 |  |
| 16 | 10.1 | 4 | 5101.35 | 1714.32 | 2347.45 | 1498.41 |  |
| 17 | 10.1 | 4 | 5101.44 | 1714.35 | 2347.47 | 1498.43 |  |
| 18 | 10.1 | 4 | 5101.59 | 1714.41 | 2347.49 | 1498.46 |  |
| 19 | 10.1 | 4 | 5101.67 | 1714.43 | 2347.50 | 1498.47 |  |
| 20 | 10.1 | 4 | 5101.85 | 1714.50 | 2347.53 | 1498.51 |  |
| 21 | 10.1 | 4 | 5101.98 | 1714.54 | 2347.55 | 1498.53 |  |
| 22 | 10.1 | 4 | 5102.13 | 1714.59 | 2347.59 | 1498.61 |  |
| 23 | 10.2 | 4 | 5102.26 | 1714.64 | 2347.63 | 1498.69 |  |
| 24 | 10.2 | 4 | 5102.38 | 1714.68 | 2347.68 | 1498.78 |  |
| 1 | 10.2 | 4 | 5102.47 | 1714.72 | 2347.72 | 1498.86 |  |
| 2 | 10.3 | 4 | 5102.56 | 1714.77 | 2347.77 | 1498.96 |  |
| 3 | 10.3 | 4 | 5102.65 | 1714.81 | 2347.82 | 1499.05 |  |
| 4 | 10.4 | 4 | 5102.73 | 1714.85 | 2347.87 | 1499.15 |  |
| 5 | 10.4 | 4 | 5102.80 | 1714.89 | 2347.91 | 1499.21 |  |

Контрольные замеры  нагрузок  на пс «Автоград» за 19.06.19г.

температура ночная - + 16                       дневная- +24

И.о.нач. ЦЭС:                                               А.Л.Сопильняк