| Время час | Напряж кВ | РПН | Показания счётчиков яч.12 |  | Показания счётчиков яч.14 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1сек/10 | 1Т | Акт. | Реакт. | Акт. | Реакт. |  |
| 5 | 10.3 | 4 | 1234.89 | 896.00 | 4816.66 | 1470.71 |  |
| 6 | 10.3 | 4 | 1234.96 | 896.13 | 4816.74 | 1470.75 |  |
| 7 | 10.2 | 4 | 1235.03 | 896.28 | 4816.85 | 1470.79 |  |
| 8 | 10.1 | 4 | 1235.12 | 896.45 | 4817.00 | 1470.83 |  |
| 9 | 10.1 | 4 | 1235.19 | 896.59 | 4817.14 | 1470.88 |  |
| 10 | 10.1 | 4 | 1235.27 | 896.75 | 4817.33 | 1470.93 |  |
| 11 | 10.1 | 4 | 1235.35 | 896.90 | 4817.49 | 1470.98 |  |
| 12 | 10.1 | 4 | 1235.41 | 897.02 | 4817.63 | 1471.02 |  |
| 13 | 10.1 | 4 | 1235.51 | 897.21 | 4817.84 | 1471.08 |  |
| 14 | 10.1 | 4 | 1235.57 | 897.32 | 4817.98 | 1471.12 |  |
| 15 | 10.1 | 4 | 1235.61 | 897.40 | 4818.15 | 1471.17 |  |
| 16 | 10.1 | 4 | 1235.66 | 897.50 | 4818.35 | 1471.24 |  |
| 17 | 10.1 | 4 | 1235.69 | 897.56 | 4818.48 | 1471.28 |  |
| 18 | 10.1 | 4 | 1235.74 | 897.65 | 4818.66 | 1471.33 |  |
| 19 | 10.1 | 4 | 1235.77 | 897.71 | 4818.77 | 1471.37 |  |
| 20 | 10.1 | 4 | 1235.82 | 897.81 | 4819.00 | 1471.44 |  |
| 21 | 10.1 | 4 | 1235.86 | 897.89 | 4819.17 | 1471.49 |  |
| 22 | 10.1 | 4 | 1235.90 | 897.97 | 4819.34 | 1471.54 |  |
| 23 | 10.2 | 4 | 1235.94 | 898.06 | 4819.51 | 1471.59 |  |
| 24 | 10.2 | 4 | 1235.98 | 898.14 | 4819.65 | 1471.63 |  |
| 1 | 10.2 | 4 | 1236.03 | 898.22 | 4819.76 | 1471.68 |  |
| 2 | 10.3 | 4 | 1236.07 | 898.30 | 4819.86 | 1471.72 |  |
| 3 | 10.3 | 4 | 1236.11 | 898.39 | 4819.96 | 1471.76 |  |
| 4 | 10.3 | 4 | 1236.15 | 898.47 | 4820.04 | 1471.80 |  |
| 5 | 10.3 | 4 | 1236.20 | 898.56 | 4820.12 | 1471.84 |  |

Контрольные замеры  нагрузок  на пс «Автоград» за 19.06.19г.

температура ночная - + 16                       дневная- + 24

И.о.нач.ЦЭС:                                               А.Л.Сопильняк