| Время час | Напряж. кВ |  | Показания счёт-в яч.14 |  |  | Показания счёт-в яч.12 |  | Показания счёт-в яч.46 |  | Показания счёт-в яч.48 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 сек | 2 сек | Акт. | Реакт. | Акт. |  | Реакт. | Акт. | Реакт. |  | Акт. | Реакт. |
| 5 | 10.3 | 10.6 | 5447.71 | 1643.09 | 1436.05 |  | 1097.50 | 5714.64 | 1924.52 |  | 2557.52 | 1745.04 |
| 6 | 10.3 | 10.5 | 5447.83 | 1643.13 | 1436.10 |  | 1097.52 | 5714.78 | 1924.56 |  | 2557.57 | 1745.08 |
| 7 | 10.3 | 10.3 | 5447.96 | 1643.17 | 1436.16 |  | 1097.54 | 5714.91 | 1924.60 |  | 2557.62 | 1745.12 |
| 8 | 10.3 | 10.2 | 5448.20 | 1643.21 | 1436.22 |  | 1097.56 | 5715.08 | 1924.65 |  | 2557.67 | 1745.16 |
| 9 | 10.3 | 10.2 | 5448.30 | 1643.25 | 1436.26 |  | 1097.58 | 5715.26 | 1924.70 |  | 2557.72 | 1745.19 |
| 10 | 10.2 | 10.1 | 5448.48 | 1643.29 | 1436.32 |  | 1097.60 | 5715.45 | 1924.75 |  | 2557.76 | 1745.22 |
| 11 | 10.2 | 10.1 | 5448.68 | 1643.33 | 1436.37 |  | 1097.61 | 5715.64 | 1924.80 |  | 2557.82 | 1745.29 |
| 12 | 10.2 | 10.1 | 5448.86 | 1643.37 | 1436.42 |  | 1097.63 | 5715.83 | 1924.85 |  | 2557.87 | 1745.38 |
| 13 | 10.2 | 10.1 | 5449.03 | 1643.41 | 1436.47 |  | 1097.65 | 5716.01 | 1924.90 |  | 2557.93 | 1745.46 |
| 14 | 10.2 | 10.1 | 5449.23 | 1643.45 | 1436.53 |  | 1097.67 | 5716.22 | 1924.95 |  | 2558.00 | 1745.53 |
| 15 | 10.2 | 10.1 | 5449.39 | 1643.49 | 1436.58 |  | 1097.69 | 5716.38 | 1925.00 |  | 2558.12 | 1745.55 |
| 16 | 10.2 | 10.1 | 5449.60 | 1643.53 | 1436.64 |  | 1097.70 | 5716.59 | 1925.05 |  | 2558.23 | 1745.59 |
| 17 | 10.2 | 10.1 | 5449.78 | 1643.57 | 1436.69 |  | 1097.72 | 5716.76 | 1925.09 |  | 2558.27 | 1745.62 |
| 18 | 10.2 | 10.1 | 5449.98 | 1643.61 | 1436.73 |  | 1097.74 | 5716.95 | 1925.14 |  | 2558.32 | 1745.65 |
| 19 | 10.2 | 10.1 | 5450.21 | 1643.65 | 1436.79 |  | 1097.76 | 5717.18 | 1925.19 |  | 2558.37 | 1745.70 |
| 20 | 10.25 | 10.5 | 5450.42 | 1643.69 | 1436.84 |  | 1097.78 | 5717.38 | 1925.24 |  | 2558.41 | 1745.73 |
| 21 | 10.25 | 10.6 | 5450.63 | 1643.73 | 1436.89 |  | 1097.80 | 5717.58 | 1925.29 |  | 2558.46 | 1745.77 |
| 22 | 10.25 | 10.6 | 5450.82 | 1643.77 | 1436.95 |  | 1097.82 | 5717.78 | 1925.34 |  | 2558.51 | 1745.81 |
| 23 | 10.3 | 10.6 | 5450.97 | 1643.81 | 1437.00 |  | 1097.83 | 5717.94 | 1925.38 |  | 2558.55 | 1745.85 |
| 24 | 10.3 | 10.6 | 5451.11 | 1643.84 | 1437.05 |  | 1097.85 | 5718.09 | 1925.43 |  | 2558.60 | 1745.88 |
| 1 | 10.3 | 10.6 | 5451.22 | 1643.88 | 1437.11 |  | 1097.87 | 5718.22 | 1925.47 |  | 2558.65 | 1745.92 |
| 2 | 10.3 | 10.6 | 5451.32 | 1643.91 | 1437.16 |  | 1097.89 | 5718.34 | 1925.51 |  | 2558.69 | 1745.96 |
| 3 | 10.3 | 10.6 | 5451.42 | 1643.94 | 1437.21 |  | 1097.91 | 5718.45 | 1925.55 |  | 2558.74 | 1746.00 |
| 4 | 10.3 | 10.6 | 5451.51 | 1643.98 | 1437.26 |  | 1097.93 | 5718.56 | 1925.60 |  | 2558.78 | 1746.03 |
| 5 | 10.3 | 10.6 | 5451.60 | 1644.01 | 1437.31 |  | 1097.95 | 5718.67 | 1925.64 |  | 2558.83 | 1746.07 |

Контрольные замеры  нагрузок  на пс «Автоград» 18.12.19г.

Температура возд. ночн -9, дневн-7