|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   |   | Приложение 2 к приказу ФСТ России от 15 мая 2013 г. N 129, Форма 2.8 |
|  |  |  |
| Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемой организации и их соответствии установленным требованиям  |
| МУП "Жилкомсервис" г. Сосновоборск**за 1 кв. 2019 года** |
|   |   |  |
| № п/п | Информация, подлежащая раскрытию | Значение |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Количество аварий на системах холодного водоснабжения, единиц на км  | 0,00 |
| 2 | Количество случаев ограничения подачи холодной воды по графику с указанием срока действия таких ограничений (менее 24 часов в сутки) | 0 |
| 3 | Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды, % | 0,00 |
| 4 | Общее количество проведенных проб качества воды по следующим показателям: |  |
| 4.1 | Мутность | 90 |
| 4.2 | Цветность | 90 |
| 4.3 | Хлор остаточный общий, в том числе:  | 90 |
| 4.3.1 | Хлор остаточный связанный | 90 |
| 4.3.2 | Хлор остаточный свободный | 90 |
| 4.4 | Общие колиформные бактерии | 90 |
| 4.5 | Термотолерантные колиформные бактерии | 90 |
| 5 | Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по следующим показателям: |  |
| 5.1 | Мутность | 0 |
| 5.2 | Цветность | 0 |
| 5.3 | Хлор остаточный общий, в том числе:  | 0 |
| 5.3.1 | Хлор остаточный связанный | 0 |
| 5.3.2 | Хлор остаточный свободный | 0 |
| 5.4 | Общие колиформные бактерии | 0 |
| 5.5 | Термотолерантные колиформные бактерии | 0 |