**Январь 2020 года**

п. 11 б) абз. 18) Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов – ремонт не производился.

п. 11 в) Наличие (отсутствие) технической возможности, регистрация и реализация заявок на технологическое присоединение к трансформаторным подстанциям 35 кВ и выше – понизительная подстанция «Автоград» 110/10 кВ, 2х16 мВА – заявки на техприсоединение отсутствуют, возможность технологического присоединения отсутствует (вся электрическая мощность зарезервирована ранее выданными техническими условиями на строительство новых микрорайонов).

**Февраль 2020 года**

п. 11 б) абз. 18) Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов – производился запланированный капитальный ремонт кабельной трассы 10 кВ от ПС «Автоград» до ТП-30.

п. 11 в) Наличие (отсутствие) технической возможности, регистрация и реализация заявок на технологическое присоединение к трансформаторным подстанциям 35 кВ и выше – понизительная подстанция «Автоград» 110/10 кВ, 2х16 мВА – заявки на техприсоединение отсутствуют, возможность технологического присоединения отсутствует (вся электрическая мощность зарезервирована ранее выданными техническими условиями на строительство новых микрорайонов).

**Март 2020 года**

п. 11 б) абз. 18) Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов – ремонт не производился.

п. 11 в) Наличие (отсутствие) технической возможности, регистрация и реализация заявок на технологическое присоединение к трансформаторным подстанциям 35 кВ и выше – понизительная подстанция «Автоград» 110/10 кВ, 2х16 мВА – заявки на техприсоединение отсутствуют, возможность технологического присоединения отсутствует (вся электрическая мощность зарезервирована ранее выданными техническими условиями на строительство новых микрорайонов).

**Апрель 2020 года**

п. 11 б) абз. 18) Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов – ремонт не производился.

п. 11 в) Наличие (отсутствие) технической возможности, регистрация и реализация заявок на технологическое присоединение к трансформаторным подстанциям 35 кВ и выше – понизительная подстанция «Автоград» 110/10 кВ, 2х16 мВА – заявки на техприсоединение отсутствуют, возможность технологического присоединения отсутствует (вся электрическая мощность зарезервирована ранее выданными техническими условиями на строительство новых микрорайонов).

**Май2020 года**

п. 11 б) абз. 18) Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов – производился запланированный капитальный ремонт трансформаторных подстанций ТП-1 и ТП-30.

п. 11 в) Наличие (отсутствие) технической возможности, регистрация и реализация заявок на технологическое присоединение к трансформаторным подстанциям 35 кВ и выше – понизительная подстанция «Автоград» 110/10 кВ, 2х16 мВА – заявки на техприсоединение отсутствуют, возможность технологического присоединения отсутствует (вся электрическая мощность зарезервирована ранее выданными техническими условиями на строительство новых микрорайонов).

**Июнь 2020 года**

п. 11 б) абз. 18) Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов – ремонт не производился.

п. 11 в) Наличие (отсутствие) технической возможности, регистрация и реализация заявок на технологическое присоединение к трансформаторным подстанциям 35 кВ и выше – понизительная подстанция «Автоград» 110/10 кВ, 2х16 мВА – заявки на техприсоединение отсутствуют, возможность технологического присоединения отсутствует (вся электрическая мощность зарезервирована ранее выданными техническими условиями на строительство новых микрорайонов).

**Июль 2020 года**

п. 11 б) абз. 18) Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов – текущий ремонт с отключением РТП и ТП-67 с 9.00 до 12.00 13 июля 2020 года.

п. 11 в) Наличие (отсутствие) технической возможности, регистрация и реализация заявок на технологическое присоединение к трансформаторным подстанциям 35 кВ и выше – понизительная подстанция «Автоград» 110/10 кВ, 2х16 мВА – заявки на техприсоединение отсутствуют, возможность технологического присоединения отсутствует (вся электрическая мощность зарезервирована ранее выданными техническими условиями на строительство новых микрорайонов).

**Август 2020 года**

п. 11 б) абз. 18) Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов – ремонт не производился.

п. 11 в) Наличие (отсутствие) технической возможности, регистрация и реализация заявок на технологическое присоединение к трансформаторным подстанциям 35 кВ и выше – понизительная подстанция «Автоград» 110/10 кВ, 2х16 мВА – заявки на техприсоединение отсутствуют, возможность технологического присоединения отсутствует (вся электрическая мощность зарезервирована ранее выданными техническими условиями на строительство новых микрорайонов).

**Сентябрь 2020 года**

п. 11 б) абз. 18) Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов – ремонт не производился.

п. 11 в) Наличие (отсутствие) технической возможности, регистрация и реализация заявок на технологическое присоединение к трансформаторным подстанциям 35 кВ и выше – понизительная подстанция «Автоград» 110/10 кВ, 2х16 мВА – заявки на техприсоединение отсутствуют, возможность технологического присоединения отсутствует (вся электрическая мощность зарезервирована ранее выданными техническими условиями на строительство новых микрорайонов).

**Октябрь 2020 года**

п. 11 б) абз. 18) Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов – ремонт не производился.

п. 11 в) Наличие (отсутствие) технической возможности, регистрация и реализация заявок на технологическое присоединение к трансформаторным подстанциям 35 кВ и выше – понизительная подстанция «Автоград» 110/10 кВ, 2х16 мВА – заявки на техприсоединение отсутствуют, возможность технологического присоединения отсутствует (вся электрическая мощность зарезервирована ранее выданными техническими условиями на строительство новых микрорайонов).

**Ноябрь 2020 года**

п. 11 б) абз. 18) Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов – проведение ремонтов и связанных с ними отключений электрической энергии не планируется

п. 11 в) Наличие (отсутствие) технической возможности, регистрация и реализация заявок на технологическое присоединение к трансформаторным подстанциям 35 кВ и выше – понизительная подстанция «Автоград» 110/10 кВ, 2х16 мВА – заявки на техприсоединение отсутствуют, возможность технологического присоединения отсутствует (вся электрическая мощность зарезервирована ранее выданными техническими условиями на строительство новых микрорайонов).

**Декабрь 2020 года**

п. 11 б) абз. 18) Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов – проведение ремонтов и связанных с ними отключений электрической энергии не планируется

п. 11 в) Наличие (отсутствие) технической возможности, регистрация и реализация заявок на технологическое присоединение к трансформаторным подстанциям 35 кВ и выше – понизительная подстанция «Автоград» 110/10 кВ, 2х16 мВА – заявки на техприсоединение отсутствуют, возможность технологического присоединения отсутствует (вся электрическая мощность зарезервирована ранее выданными техническими условиями на строительство новых микрорайонов).