| Время час | Напряж кВ | РПН | Показания счётчиков яч.12 |  | Показания счётчиков яч.14 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1с/10 | 1Т | Акт. | Реакт. | Акт. | Реакт. |  |
| 5 |  | 4 | 2584,85 | 2061,88 | 9669,80 | 2613,05 |  |
| 6 |  | 4 | 2584,90 | 2061,90 | 9669,92 | 2613,08 |  |
| 7 |  | 4 | 2584,94 | 2061,92 | 9670,06 | 2613,11 |  |
| 8 |  | 4 | 2584,99 | 2061,94 | 9670,23 | 2613,14 |  |
| 9 |  | 4 | 2585,03 | 2061,95 | 9670,40 | 2613,17 |  |
| 10 |  | 4 | 2585,07 | 2061,97 | 9670,58 | 2613,21 |  |
| 11 |  | 4 | 2585,12 | 2061,99 | 9670,77 | 2613,24 |  |
| 12 |  | 4 | 2585,17 | 2062,01 | 9670,96 | 2613,28 |  |
| 13 |  | 4 | 2585,21 | 2062,03 | 9671,15 | 2613,31 |  |
| 14 |  | 4 | 2585,25 | 2062,05 | 9671,36 | 2613,35 |  |
| 15 |  | 4 | 2585,28 | 2062,06 | 9671,49 | 2613,38 |  |
| 16 |  | 4 | 2595,32 | 2062,08 | 9671,67 | 2613,41 |  |
| 17 |  | 4 | 2585,35 | 2062,10 | 9671,85 | 2613,44 |  |
| 18 |  | 4 | 2585,39 | 2062,11 | 9672,06 | 2613,47 |  |
| 19 |  | 4 | 2585,43 | 2062,13 | 9672,27 | 2613,50 |  |
| 20 |  | 4 | 2585,47 | 2062,15 | 9672,49 | 2613,54 |  |
| 21 |  | 4 | 2585,51 | 2062,17 | 9672,68 | 2613,57 |  |
| 22 |  | 4 | 2585,54 | 2062,19 | 9672,86 | 2613,60 |  |
| 23 |  | 4 | 2585,57 | 2062,21 | 9673,02 | 2613,63 |  |
| 24 |  | 4 | 2585,60 | 2062,22 | 9673,15 | 2613,66 |  |
| 1 |  | 4 | 2585,64 | 2062,24 | 9673,27 | 2613,69 |  |
| 2 |  | 4 | 2585,67 | 2062,26 | 9673,38 | 2613,71 |  |
| 3 |  | 4 | 2585,71 | 2062,28 | 9673,48 | 2613,74 |  |
| 4 |  | 4 | 2585,74 | 2062,30 | 9673,59 | 2613,77 |  |
| 5 |  | 4 | 2585,77 | 2062,32 | 9673,68 | 2613,80 |  |

Контрольные замеры  нагрузок  на пс «Автоград»  за  21.12.22 г.

температура ночная                          дневная

И.о.нач. ЦЭС:                                               А.Л.Сопильняк