Контрольные замеры  нагрузок  на пс «Автоград»  за 15,06,22г,

температура ночная +16                        дневная+ 30

| Время час | Напряж кВ | РПН | Показания счётчиков яч,46 |  | Показания счётчиков яч,48 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2с/10 | 2Т | Акт, | Реакт, | Акт, | Реакт, |  |
| 5 | 10,1 | 4 | 8854,91 | 2745,55 | 3952,86 | 2597,74 |  |
| 6 | 10,1 | 4 | 8854,98 | 2745,78 | 3952,87 | 2597,75 |  |
| 7 | 10,1 | 4 | 8855,06 | 2745,82 | 3952,88 | 2597,76 |  |
| 8 | 10 | 4 | 8855,16 | 2745,85 | 3952,89 | 2597,77 |  |
| 9 | 10 | 4 | 8855,25 | 2745,88 | 3952,90 | 2597,78 |  |
| 10 | 10 | 4 | 8855,39 | 2745,93 | 3952,93 | 2597,79 |  |
| 11 | 10 | 4 | 8855,51 | 2745,97 | 3952,94 | 2597,80 |  |
| 12 | 10 | 4 | 8855,61 | 2746,00 | 3952,96 | 2597,81 |  |
| 13 | 10 | 4 | 8855,74 | 2746,04 | 3952,98 | 2597,82 |  |
| 14 | 10 | 4 | 8855,85 | 2746,07 | 3953,00 | 2597,83 |  |
| 15 | 10 | 4 | 8855,97 | 2746,11 | 3953,02 | 2597,86 |  |
| 16 | 10 | 4 | 8856,11 | 2746,16 | 3953,06 | 2597,89 |  |
| 17 | 10 | 4 | 8856,19 | 2746,19 | 3953,08 | 2597,91 |  |
| 18 | 10 | 4 | 8856,31 | 2746,23 | 3953,10 | 2597,94 |  |
| 19 | 10 | 4 | 8856,42 | 2746,26 | 3953,12 | 2597,97 |  |
| 20 | 10 | 4 | 8856,54 | 2746,30 | 3953,14 | 2598,00 |  |
| 21 | 10 | 4 | 8856,65 | 2746,34 | 3953,16 | 2598,02 |  |
| 22 | 10 | 4 | 8856,78 | 2746,38 | 3953,19 | 2598,06 |  |
| 23 | 10 | 4 | 8856,88 | 2746,41 | 3953,21 | 2598,09 |  |
| 24 | 10 | 4 | 8856,97 | 2746,44 | 3953,24 | 2598,13 |  |
| 1 | 10,1 | 4 | 8856,06 | 2746,47 | 3953,27 | 2598,17 |  |
| 2 | 10,1 | 4 | 8856,13 | 2746,50 | 3953,30 | 2598,20 |  |
| 3 | 10,1 | 4 | 8856,20 | 2746,53 | 3953,32 | 2598,24 |  |
| 4 | 10,1 | 4 | 8856,27 | 2746,56 | 3953,35 | 2598,24 |  |
| 5 | 10,1 | 4 | 8856,37 | 2746,59 | 3953,37 | 2598,31 |  |

И,о,нач, ЦЭС:                                               А,Л,Сопильняк