Контрольные замеры  нагрузок  на пс «Автоград»  за 21.12.22г.

температура ночная                         дневная

| Время час | Напряж кВ | РПН | Показания счётчиков яч.46 |  | Показания счётчиков яч.48 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2Т | Акт. | Реакт. | Акт. | Реакт. |  |
| 5 |  | 4 | 9432,83 | 2881,01 | 4227,31 | 2820,98 |  |
| 6 |  | 4 | 9432,97 | 2881,04 | 4227,50 | 2821,01 |  |
| 7 |  | 4 | 9433,14 | 2881,07 | 4227,67 | 2821,04 |  |
| 8 |  | 4 | 9433,33 | 2881,11 | 4227,86 | 2821,07 |  |
| 9 |  | 4 | 9433,52 | 2881,14 | 4228,04 | 2821,09 |  |
| 10 |  | 4 | 9433,72 | 2881,18 | 4228,21 | 2821,11 |  |
| 11 |  | 4 | 9433,92 | 2881,22 | 4228,39 | 2821,14 |  |
| 12 |  | 4 | 9434,13 | 2881,27 | 4228,57 | 2821,16 |  |
| 13 |  | 4 | 9434,34 | 2881,31 | 4228,67 | 2821,17 |  |
| 14 |  | 4 | 9434,58 | 2881,36 | 4228,73 | 2821,18 |  |
| 15 |  | 4 | 9434,73 | 2881,39 | 4228,77 | 2821,19 |  |
| 16 |  | 4 | 9434,93 | 2881,43 | 4228,82 | 2821,20 |  |
| 17 |  | 4 | 9435,16 | 2881,47 | 4228,88 | 2821,22 |  |
| 18 |  | 4 | 9435,38 | 2881,51 | 4228,93 | 2821,24 |  |
| 19 |  | 4 | 9435,61 | 2881,55 | 4228,98 | 2821,27 |  |
| 20 |  | 4 | 9435,86 | 2881,59 | 4229,04 | 2821,29 |  |
| 21 |  | 4 | 9436,06 | 2881,62 | 4229,08 | 2821,30 |  |
| 22 |  | 4 | 9436,27 | 2881,66 | 4229,12 | 2821,32 |  |
| 23 |  | 4 | 9436,45 | 2881,70 | 4229,16 | 2821,34 |  |
| 24 |  | 4 | 9436,62 | 2881,73 | 4229,21 | 2821,36 |  |
| 1 |  | 4 | 9436,76 | 2881,77 | 4229,25 | 2821,38 |  |
| 2 |  | 4 | 9436,90 | 2881,80 | 4229,29 | 2821,40 |  |
| 3 |  | 4 | 9437,03 | 2881,84 | 4229,33 | 2821,42 |  |
| 4 |  | 4 | 9437,18 | 2881,88 | 4229,38 | 2821,44 |  |
| 5 |  | 4 | 9437,29 | 2881,91 | 4229,42 | 2821,46 |  |

И.о.нач. ЦЭС:                                               А.Л.Сопильняк