| Время час | Напряж кВ | РПН | Показания счётчиков яч,12 |  | Показания счётчиков яч,14 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1с/10 | 1Т | Акт, | Реакт, | Акт, | Реакт, |  |
| 5 | 10,1 | 4 | 2365,75 | 1821,61 | 8909,31 | 2436,07 |  |
| 6 | 10,1 | 4 | 2365,83 | 1821,71 | 8909,41 | 2436,11 |  |
| 7 | 10,1 | 4 | 2365,91 | 1821,87 | 8909,53 | 2436,14 |  |
| 8 | 10 | 4 | 2366,00 | 1822,01 | 8909,70 | 2436,19 |  |
| 9 | 10 | 4 | 2366,08 | 1822,12 | 8909,85 | 2436,23 |  |
| 10 | 10 | 4 | 2366,17 | 1822,27 | 8910,04 | 2436,29 |  |
| 11 | 10 | 4 | 2366,26 | 1822,41 | 8910,24 | 2436,35 |  |
| 12 | 10 | 4 | 2366,33 | 1822,50 | 8910,42 | 2436,39 |  |
| 13 | 10 | 4 | 2366,42 | 1822,64 | 8910,62 | 2436,44 |  |
| 14 | 10 | 4 | 2366,50 | 1822,76 | 8910,79 | 2436,49 |  |
| 15 | 10 | 4 | 2366,59 | 1822,89 | 8910,98 | 2436,54 |  |
| 16 | 10 | 4 | 2366,69 | 1823,04 | 8911,22 | 2436,61 |  |
| 17 | 10 | 4 | 2366,75 | 1823,14 | 8911,36 | 2436,64 |  |
| 18 | 10 | 4 | 2366,83 | 1823,26 | 8911,55 | 2436,70 |  |
| 19 | 10 | 4 | 2366,91 | 1823,39 | 8911,74 | 2436,75 |  |
| 20 | 10 | 4 | 2367,00 | 1823,52 | 8911,94 | 2436,80 |  |
| 21 | 10 | 4 | 2367,09 | 1823,66 | 8912,15 | 2436,85 |  |
| 22 | 10 | 4 | 2367,18 | 1823,79 | 8912,36 | 2436,91 |  |
| 23 | 10 | 4 | 2367,26 | 1823,91 | 8912,53 | 2436,95 |  |
| 24 | 10 | 4 | 2367,34 | 1824,04 | 8912,68 | 2436,99 |  |
| 1 | 10 | 4 | 2367,43 | 1824,18 | 8912,81 | 2437,03 |  |
| 2 | 10 | 4 | 2367,51 | 1824,30 | 8912,92 | 2437,07 |  |
| 3 | 10 | 4 | 2367,60 | 1824,43 | 8913,03 | 2437,11 |  |
| 4 | 10 | 4 | 2367,68 | 1824,57 | 8913,13 | 2437,14 |  |
| 5 | 10 | 4 | 2367,77 | 1824,70 | 8913,23 | 2437,18 |  |

Контрольные замеры  нагрузок  на пс «Автоград»  за  15,06,22 г,

температура ночная + 16                        дневная + 30

И,о,нач, ЦЭС:                                               А,Л,Сопильняк