Форма 3.6 Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемой организации и их соответствии установленным требованиям за 3 квартал 2022г

|  |  |
| --- | --- |
| Параметры формы | Описание параметров формы |
| N п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Информация |
| 1 | Показатель аварийности на канализационных сетях | ед. на км |  0,001 | Указывается количество любых нарушений на канализационных сетях. |
| 2 | Количество засоров на самотечных сетях | ед. на км |  0,9 | Указывается количество засоров на самотечных сетях. |
| 3 | Общее количество проведенных проб на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод: | ед. | 3 | Указывается суммарное количество проведенных проб на сбросе очищенных вод. |
| 3.1 | - взвешенные вещества | ед. |  3 |   |
| 3.2 | - БПК5 | ед. |  3 |   |
| 3.3 | - аммоний-ион | ед. |  3 |   |
| 3.4 | - нитрит-анион | ед. |  3 |   |
| 3.5 | - фосфаты (по Р) | ед. |  3 |   |
| 3.6 | - нефтепродукты | ед. |  3 |   |
| 3.7 | - микробиология | ед. |  3 |   |
| 4 | Количество проведенных проб, выявивших несоответствие очищенных (частично очищенных) сточных вод санитарным нормам (предельно допустимой концентрации) на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод: | ед. |  3 | Указывается суммарное количество проведенных проб, выявивших несоответствие очищенных сточных вод санитарным нормам (предельно допустимой концентрации) на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод. |
| 4.1 | - взвешенные вещества | ед. |  3 |   |
| 4.2 | - БПК5 | ед. |  2 |   |
| 4.3 | - аммоний-ион | ед. |  1 |   |
| 4.4 | - нитрит-анион | ед. | 0 |   |
| 4.5 | - фосфаты (по Р) | ед. |  3 |   |
| 4.6 | - нефтепродукты | ед. |  1 |   |
| 4.7 | - микробиология | ед. |  3 |   |
| 5 | Доля исполненных в срок договоров о подключении | % |   | Указывается процент общего количества заключенных договоров о подключении. |
| 6 | Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении | дн. |   |   |
| 7 | О результатах технического обследования централизованных систем водоотведения, в том числе: | X |   | Указывается ссылка на документ, предварительно загруженный в хранилище файлов ФГИС ЕИАС. |
| 7.1 | - о фактических значениях показателей технико-экономического состояния централизованных систем водоотведения, включая значения показателей физического износа и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения. | X |   | Указывается ссылка на документ, предварительно загруженный в хранилище файлов ФГИС ЕИАС. |