## Лист1
Анализ нарушений электроснабжения (МУП "Жилкомсервис" г. Сосновоборска) в электрических сетях (0,4 кВ и выше)
Причины нарушений | Код причины аварии | 2021 г. |  |  | 2022 г. |  |  | 11 месяцев 2023 г.
|  | Кол-во аварийных отключений | Общее время отключения | Среднее время отключения | Кол-во аварийных отключений | Общее время отключения | Среднее время отключения | Кол-во аварийных отключений | Общее время отключения | Среднее время отключения
Ошибочные действия персонала | 3.4.1. - 3.4.6.
Недостатки в эксплуатации, конструкций и т.д. | 3.4.7. , 3.4.13 | 1 | 3.83 | 3.83
Воздействие посторонних лиц и организаций | 3.4.8. | 1 | 3.37 | 3.37 |  |  |  | 1 | 0.5 | 0.5
смежные ТСО | 3.4.9.
Природные явления | 3.4.10., 3.4.11, 3.4.12.
Невыявленные причины | 3.4.14. |  |  |  | 1 | 8.27 | 8.27
ИТОГО |  | 2 | 7.2 | 7.2 | 1 | 8.27 | 8.27 | 1 | 0.5 | 0.5