| Время час | Напряж кВ | РПН | Показания счётчиков яч.46 |  | Показания счётчиков яч.48 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2с/10 | 2Т | Акт. | Реакт. | Акт. | Реакт. |  |
| 4 | 10.5 | 4 | 4510.08 | 1547.76 | 1942.83 | 1308.07 |  |
| 5 |  | 4 | 4510.15 | 1547.79 | 1943.12 | 1308.15 |  |
| 6 |  | 4 | 4510.23 | 1547.82 | 1943.39 | 1308.21 |  |
| 7 |  | 4 | 4510.32 | 1547.84 | 1943.67 | 1308.28 |  |
| 8 |  | 4 | 4510.42 | 1547.87 | 1943.96 | 1308.35 |  |
| 9 |  | 4 | 4510.52 | 1547.89 | 1944.24 | 1308.42 |  |
| 10 |  | 4 | 4510.63 | 1547.90 | 1944.52 | 1308.55 |  |
| 11 |  | 4 | 4510.76 | 1547.95 | 1944.85 | 1308.66 |  |
| 12 |  | 4 | 4510.87 | 1547.98 | 1945.07 | 1308.71 |  |
| 13 |  | 4 | 4510.97 | 1548.00 | 1945.33 | 1308.75 |  |
| 14 |  | 4 | 4511.07 | 1548.02 | 1945.57 | 1308.80 |  |
| 15 |  | 4 | 4511.18 | 1548.05 | 1945.84 | 1308.85 |  |
| 16 |  | 4 | 4511.29 | 1548.08 | 1946.11 | 1308.90 |  |
| 17 |  | 4 | 4511.40 | 1548.10 | 1946.40 | 1308.95 |  |
| 18 |  | 4 | 4511.52 | 1548.13 | 1946.69 | 1309.02 |  |
| 19 |  | 4 | 4511.62 | 1548.14 | 1946.92 | 1309.07 |  |
| 20 |  | 4 | 4511.73 | 1548.17 | 1947.21 | 1309.14 |  |
| 21 |  | 4 | 4511.84 | 1548.19 | 1947.46 | 1309.19 |  |
| 22 |  | 4 | 4511.94 | 1548.21 | 1947.79 | 1309.25 |  |
| 23 |  | 4 | 4512.04 | 1548.24 | 1947.97 | 1309.31 |  |
| 24 |  | 4 | 4512.13 | 1548.26 | 1948.22 | 1309.37 |  |
| 1 |  | 4 | 4512.21 | 1548.28 | 1948.47 | 1309.42 |  |
| 2 |  | 4 | 4512.29 | 1548.31 | 1948.72 | 1309.48 |  |
| 3 |  | 4 | 4512.36 | 1548.33 | 1948.96 | 1309.54 |  |
| 4 |  | 4 | 4512.44 | 1548.36 | 1949.24 | 1309.60 |  |

Контрольные замеры  нагрузок  на пс «Автоград»  за 19.12.18г.

температура ночная – 9-10                        дневная- 7

И.о.нач. ЦЭС:                                               А.Л.Сопильняк