| Время час | Напряж кВ | РПН | Показания счётчиков яч.14 |  | Показания счётчиков яч.12 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1сек/10 | 1Т | Акт. | Реакт. | Акт. | Реакт. |  |
| 4 | 10.25 | 4 | 3999.80 | 1257.43 | 1051.77 | 765.50 |  |
| 5 |  | 4 | 3999.96 | 1257.49 | 1051.83 | 765.54 |  |
| 6 |  | 4 | 4000.11 | 1257.55 | 1051.88 | 765.58 |  |
| 7 |  | 4 | 4000.32 | 1257.62 | 1051.94 | 765.62 |  |
| 8 |  | 4 | 4000.55 | 1257.70 | 1051.99 | 765.66 |  |
| 9 |  | 4 | 4000.81 | 1257.76 | 1052.05 | 765.69 |  |
| 10 |  | 4 | 4001.08 | 1257.83 | 1052.10 | 765.73 |  |
| 11 |  | 4 | 4001.42 | 1257.91 | 1052.17 | 765.78 |  |
| 12 |  | 4 | 4001.68 | 1257.97 | 1052.23 | 765.81 |  |
| 13 |  | 4 | 4001.92 | 1258.03 | 1052.27 | 765.85 |  |
| 14 |  | 4 | 4002.20 | 1258.10 | 1052.32 | 765.89 |  |
| 15 |  | 4 | 4002.46 | 1258.16 | 1052.37 | 765.92 |  |
| 16 |  | 4 | 4002.76 | 1258.22 | 1052.43 | 765.96 |  |
| 17 |  | 4 | 4003.05 | 1258.29 | 1052.48 | 766.00 |  |
| 18 |  | 4 | 4003.42 | 1258.38 | 1052.55 | 766.04 |  |
| 19 |  | 4 | 4003.69 | 1258.44 | 1052.59 | 766.07 |  |
| 20 |  | 4 | 4004.04 | 1258.52 | 1052.65 | 766.11 |  |
| 21 |  | 4 | 4004.32 | 1258.59 | 1052.70 | 766.15 |  |
| 22 |  | 4 | 4004.59 | 1258.65 | 1052.76 | 766.18 |  |
| 23 |  | 4 | 4004.84 | 1258.72 | 1052.81 | 766.22 |  |
| 24 |  | 4 | 4005.06 | 1258.78 | 1052.87 | 766.26 |  |
| 1 |  | 4 | 4005.24 | 1258.84 | 1052.92 | 766.30 |  |
| 2 |  | 4 | 4005.40 | 1258.91 | 1052.97 | 766.34 |  |
| 3 |  | 4 | 4005.56 | 1258.96 | 1053.03 | 766.38 |  |
| 4 |  | 4 | 4005.71 | 1259.03 | 1053.09 | 766.42 |  |

Контрольные замеры  нагрузок  на пс «Автоград»  за 19.12.18 г.

температура ночная -9-10                         дневная- 7

И.о.нач.ЦЭС:                                               А.Л.Сопильняк